DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Trecere la 20kV PTCZ Redresor Gară

SECŢIUNEA I

▪ FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI ▪

COD CPV: 45232221-7 – staţie electrică de transformare (rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

## Date de contact

| Denumire: REGIA AUTONOMĂ – ORADEA TRANSPORT LOCAL (RA–OTL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Atelierelor nr. 12 |  |  |
| Localitate: Oradea, jud. Bihor | Cod poştal: 410542 | Ţara: România |
| Persoană de contact: Ing. Popescu Bogdan | Telefon: +4(0259) 423 245 (int. 425) |  |
| E-mail: otl@rdsor.ro, achizitii@otlra.ro | Fax: +4(0259) 426 010 |  |
| Adresă de internet: www.otlra.ro |  |  |

## Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local; □ agenţii naţionale; □ autorităţi locale: √ alte instituţii guvernate de legea publică; □ instituţie europeană/organizaţie internaţională; □ altele (specificaţi). | □ servicii publice centrale; □ apărare; □ ordine publică/siguranţă naţională; □ mediu; □ economico-financiare; □ sănătate; □ construcţii şi amenajarea teritoriului; □ protecţie socială; □ cultură, religie şi activităţi recreative; □ educaţie; □ activităţi relevante; □ energie; □ apă; □ poştă; √ transport; □ altele (specificaţi). |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

DA □ 		NU √

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | √ la adresa mai sus menţionată |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: înainte cu 2 zile lucrătoare de data deschiderii ofertelor până la ora 1500, sau ora 1330 dacă este vineri. Adresa: Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, Jud. Bihor, România. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: înainte cu 1 zi lucrătoare de data deschiderii ofertelor până la ora 1500, sau ora 1330 dacă este vineri. |  |
| Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiei |  |
| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |  |
| Adresă: Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 |  |
| Localitate: Bucureşti, Cod poştal 030084, Ţara: ROMÂNIA |  |
| Telefon: +4(021)3104641 Fax:+ 4(021)3104642 |  |
| E-mail: office@cnsc.ro Adresă de internet: www.cnsc.ro |  |

## Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: - surse proprii sau alte surse constituite legal ale Regiei Autonome – Oradea Transport Local (RA-OTL) | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU √ |
| --- | --- |

# OBIECTUL CONTRACTULUI

## Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Contract de Lucrări Trecere la 20kV PTCZ Redresor Gară. |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări √ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare, avizare şi execuţie √ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă √ | Cumpărare □ SAU Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ SAU Combinaţii între ele □ | Categoria serviciului Nr. |
| Principala locaţie a lucrării: Municipiul Oradea | Principalul loc de livrare: | Principalul loc de prestare |
| Cod CPV: 45232221-7 | Cod CPV | Cod CPV |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de lucrări √ |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică Până la ieşirea din garanţie a lucrărilor executate. |  |  |
| II.1.5) Divizare pe loturi DA □ NU √ Oferta se depune completă pentru: - Lucrări de trecerea a redresorului de la gară de la 6kV la 20 kV. |  |  |
| II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU √ Se depune numai ofertă completă. Nu se acceptă ofertă alternativă şi/sau parţială. |  |  |

## Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Execuţie lucrări de trecere a redresorului de la Gară de la 6 kV la 20kV. Oferta completă se depune pentru: - Lucrările de trecere a redresorului de la Gară de la 6 kV la 20kV conform proiectului. - Serviciile de avizare a lucrării. - Lucrările includ materialele, manopera şi execuţia. - Lucrările se vor efectua conform Proiectului lucrării care există.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) DA □ NU √ Dacă există, descrierea acestor opţiuni.

## Condiţii specifice contractului

| II.3.1 Garanţia de participare (după caz) | Solicitat √ Nesolicitat □ |
| --- | --- |
| II.3.2 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) | DA √ NU □ Conform cerinţelor din caietul de sarcini |
| II.3.3.1) Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) | DA □ NU √ |
| II.3.3.2) Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU √ Prezenta procedură de achiziţie se va finaliza prin semnarea unui contract de lucrări. |

# PROCEDURA

## Procedura selectată

| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ (justificare accelerare procedură – anexa distinctă Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ (Justificare în cazul negocierii fără anunţ de participare – se completează o anexă distinctă) Cerere de ofertă √ |
| --- | --- |

## Etapa finală de licitaţie electronică

DA □ 				NU √

## Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordinul ANRMAP privind Manualul Operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- Hotărârea nr.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie prin mijloace electronice pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.

- Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată.

- Orice alte acte normative în vigoare care reglementează achiziţiile publice.

# CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

## Situaţia personală a candidatului/ofertantului

| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat √ | Cerinţa obligatorie: Prezentare Formularul 5, Formularul 6 şi Formularul 7 din Secţiunea III. |
| --- | --- |
| Declaraţie privind îndeplinirea obligaţiilor Solicitat √ | Pentru persoane juridice române: Cerinţa obligatorie: prezentare Certificate de atestare fiscală eliberate de organele de administrare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora societatea are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat şi la bugetul local, în original sau copie legalizată, valabile la data deschiderii ofertelor. Pentru persoane juridice străine: Cerinţă obligatorie: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească faptul că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetele autorităţilor publice locale şi naţionale conform legii ţării de reşedinţă. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Pentru persoane juridice române sau străine, în situaţia în care, din documentele solicitate reiese faptul că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. |

## Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

| Persoane juridice/fizice române Solicitat √ | Cerinţe obligatorii: - Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. Certificatul se va prezenta în original sau copie legalizată. - Prezentare copie conformă după Certificatul de înmatriculare al ofertantului. |
| --- | --- |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat √ | Cerinţă obligatorie: Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică care poate să depună ofertă de execuţie de lucrări de cale de rulare tramvai. Documentele vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. |

## Situaţia economico-financiară

| Bilanţ contabil sau raport de audit Solicitat √ | Pentru persoane juridice/fizice române, se va prezenta bilanţul contabil din 30.06.2009, vizat şi înregistrat de organele competente, şi (dacă este cazul) raportul de audit semnat de o firmă de audit autorizată. Documentele oficiale vor fi prezentate în copie legalizată. Pentru persoanele juridice/fizice străine, se va prezenta ultimul raport din 30.06.2009 sau raportarea financiară obligatorie legală în ţara de reşedinţă, înregistrate la organele competente în ţara respectivă, sau raportul de audit din anul precedent, semnat de o firmă de audit autorizată. Documentele oficiale vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. |
| --- | --- |
| Informaţii privind cifra medie de afaceri pe anii 2006, 2007 şi 2008 Solicitat √ | Prezentare Formularul 9 din Secţiunea III. Valoarea minimă impusă este echivalentul a 800.000,00 Lei. Cifra medie anuală în altă valută, pe anii 2008, 2007 şi 2006, se va calcula prin împărţirea valorii cifrei de afaceri exprimată în Lei la cursul Euro mediu de 1 Euro = 4,10 Lei. |
| Solvabilitate patrimonială (capital propriu/ total pasiv x 100) Nesolicitat √ | Nu este cazul. |
| Lichiditate generală (Active circulante/ datorii curente x 100) Nesolicitat √ | Nu este cazul. |

## Capacitatea tehnică

| Fişa de informaţii generale Solicitat √ | Prezentare Formularul 9 din Secţiunea III. |
| --- | --- |
| Fişe de proiect pentru experienţa similară Solicitat √ | Prezentare Formularul 10 din Secţiunea III. Cerinţa minimă impusă pentru experienţa similară: Ofertantul trebuie să facă dovada efectuării în ultimii 3 ani a uneia sau mai multe lucrări staţii electrice de redresare de la o valoare la alta cu o valoare totală minimă de 400.000,00 Lei; Ofertantul va prezenta recomandări din partea tuturor beneficiarilor lucrărilor nominalizaţi. Recomandările se vor prezenta în original sau copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul) pentru fiecare contract nominalizat. |
| Informaţii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalaţii Solicitat √ | Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, în care ofertantul va descrie în detaliu echipamentele tehnice şi utilajele de care dispune, alocate îndeplinirii contractului. |
| Informaţii privind personalul tehnic de specialitate şi de asigurare a calităţii Solicitat √ | Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, în care ofertantul va descrie în detaliu componenţa personalului de specialitate de care dispune şi care e alocat îndeplinirii contractului. Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, în care ofertantul va descrie în detaliu componenţa personalului de conducere şi responsabil pentru îndeplinirea contractului. |
| Schiţe tehnice/fişe tehnice/fotografii Solicitat √ | Ofertantul va prezenta, ca parte a ofertei sale tehnice, un număr suficient de planşe, desene, schiţe, fotografii, grafice realizate pe computer, etc. Nu există nici un fel de limitări cu privire la numărul sau tipul elementelor grafice prezentate de ofertant. |
| Avize, acorduri pentru lucrări, etc. Solicitat √ | Ofertantul va prezenta o declaraţie scrisă prin care îşi asumă întreaga răspundere pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor pentru lucrările de construcţie, amenajare, etc., inclusiv pentru obţinerea certificatului de mediu unde e cazul. |
| Atestat ANRE. Solicitat √ | Se solicită atestat ANRE pentru lucrări la tensiunile de 110kV, 20kv şi 0,4kV, copie conformă cu originalul. |
| Atestat MDLPL. Solicitat √ | Se solicită atestat MDLPL pentru lucrări la construcţii civile şi industriale, copie conformă cu originalul. |
| Atestat responsabili tehnic. Solicitat √ | Se solicită atestat pentru responsabilii tehnici la lucrare, însărcinaţi cu controlul calităţii execuţiei, conform HG925/1995 şi OMLPAT39/D/1997, copie conformă cu originalul. |
| Standarde de asigurare a calităţii Solicitat √ | Prezentarea documentelor care să ateste certificarea conform ISO 9001 (sau echivalent) pentru ofertant, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Documentele se vor prezenta în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul). |

## Standarde de protecţie a mediului

| Solicitat √ | Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, prin care ofertantul respectă pe parcursul contractului normele, legile şi prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia mediului, prevenirea, stingerea şi dotarea împotriva incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă. Documentele se vor prezenta în copie legalizată şi în traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (dacă este cazul). |
| --- | --- |

## Standarde de protecţie a muncii

| Solicitat √ | Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care va deveni clauză contractuală, prin care ofertantul respectă pe parcursul contractului normele, legile şi prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia muncii, sănătatea şi securitatea în muncă. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea, pe parcursul îndeplinirii contractului, a următoarelor acte normative: - Legea protecţiei muncii nr. 90/1996; - Ordinul 388/1996 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 90/1996; - Normele generale de protecţie a muncii/2002; - Contractul colectiv unic la nivel naţional; - Codul muncii (Legea nr. 53/2003). |
| --- | --- |

În caz de neprezentare a unuia dintre documentele solicitate la pct. IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare (situaţia personală, înregistrarea, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică), autoritatea contractantă permite completarea ulterioară, dar numai în limitele respectării termenului stabilit de autoritatea contractantă şi ale completării a nu mai mult de trei dintre documentele care dovedesc înregistrarea, eligibilitatea sau cerinţele minime de calificare, în condiţiile din HG 925/2006. Depăşirea numărului de documente ce pot fi completate ulterior sau a termenului fixat pentru aceasta de către autoritatea contractantă are ca efect descalificarea ofertantului.

Notă:	În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune, fiecare partener va trebui să prezinte în mod obligatoriu documentele solicitate la pct. IV.

Notă: În cazul asocierii a doi sau mai mulţi operatori economici, se va completa Formularul 8 iar pentru situaţia economică şi financiară şi pentru capacitatea tehnică se ia în considerare valoarea însumată a capacităţilor partenerilor care formează asocierea.

Notă: În cazul în care ofertantul se încadrează ca şi IMM conform Legii 346/2004, va prezenta în original declaraţia/declaraţiile din lege care atestă acest fapt.

# PREZENTAREA OFERTEI

## Limba de redactare a ofertei

ROMÂNĂ

## Perioada de valabilitate a ofertei

Minim 50 zile de la data deschiderii ofertelor.

## Garanţia de participare

| Solicitat √ | Garanţia de participare este de 8.000,00 Lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi de minim 50 zile. Forma garanţiei de participare: - Scrisoare de garanţie bancară pentru participare emisă pentru autoritatea contractantă, prezentare Formularul 3 din Secţiunea III sau - Ordin de plată în contul RO05RNCB0032046498350001 deschis la BCR Oradea, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. Aceasta va fi prezentată separat de restul ofertei. În cazul constituirii garanţiei de participare prin scrisoare, aceasta va trebui să fie emisă de o bancă din România sau de o bancă din străinătate, care are drept corespondent o bancă din România sau care are sucursală în România, în favoarea Regiei Autonome – Oradea Transport Local (RA-OTL), Formularul 3 din Secţiunea III. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, şi oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia de participare va fi eliberată ofertantului câştigător în maxim 3 zile lucrătoare de la constituirea garanţiei de bună execuţie. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. |
| --- | --- |

## Modul de prezentare a propunerii tehnice

OFERTANTUL VA INCLUDE ÎN PROPUNEREA TEHNICĂ URMĂTOARELE ELEMENTE:

- Ofertantul va prezenta un memoriu tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor executate pentru trecerea de la 6kV la 20 kV, care face obiectul propunerii tehnice a ofertantului. Oferta va conţine planşe, desene, schiţe, devize, etc. Totodată Ofertantul trebuie să precizeze termenul de garanţie acordat lucrărilor executate.

- Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu desfăşurătorul de costuri al lucrării, incluzând preţurile pentru fiecare indicator de norme de deviz; devizul general al lucrării va fi întocmit conform H.G. 1179/2002 privind structura şi întocmirea devizului general în Lei.

- Ofertantul are obligaţia să răspundă la toate punctele din Secţiunea II – „Caietul de sarcini”. Autoritatea contractantă va respinge ofertele care nu respectă Condiţiile obligatorii/eliminatorii conform Documentaţiei de atribuire.

## Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va prezenta Formularul 2 din Secţiunea III.

Valabilitatea ofertei va fi de minim 50 de zile. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică de 50 de zile va fi respinsă.

Preţul în Lei prevăzut în ofertă are caracter ferm şi este nemodificabil, neactualizabil şi neajustabil pe toată durata de derulare a contractului, calculat în baza ofertei complete din preţurile unitare aplicate la cantităţile de efectuat.

Oferta financiară va cuprinde preţurile unitare şi preţul total al contractului, exprimate în Lei, cu TVA evidenţiat separat.

## Modul de prezentare a ofertei

- Adresa la care se depune oferta:

Denumire: Regia Autonomă - Oradea Transport Local (RA-OTL)

Adresă: Str. Atelierelor nr. 12

Localitate: Oradea, Jud. Bihor, România

Persoană de contact: ing. Popescu Bogdan

Telefon: +4(0259) 423 245 (int. 425)

Fax: +4(0259) 426 010

- Data limită pentru depunerea ofertei:

Data: ___.___.2009 (conform SEAP), ora 09:00

- Numărul de exemplare:

  - Originale: 1 (un) exemplar în limba română. În caz de neconcordanţe, va prevala textul în limba română.

  - Numărul de exemplare în copie: 0 (nici un exemplar).

- Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:

Oferta se va depune la sediul RA-OTL Oradea, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

- „Ofertă pentru lucrări de reabilitare cale rulare”

- „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ___.___.2009  (conform SEAP), ora 10:00" .

Plicul exterior va conţine în interior plicul cu ORIGINALUL, în LIMBA ROMÂNĂ, sigilat şi ştampilat. ORIGINALUL va conţine în interior:

- plicul nr. 1: documente de calificare;

- plicul nr. 2: propunere tehnică;

- plicul nr. 3: propunere financiară.

Toate plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate

Pe lângă documentele solicitate de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cele cuprinse în propunerea financiară se vor prezenta şi următoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul 1 (care se va ataşa în exteriorul ofertei);

- Dovada constituirii garanţiei de participare (care se va ataşa în exteriorul ofertei).

Ofertantul trebuie să sigileze originalul în limba română, marcând în mod corespunzător plicul cu „ORIGINAL”. Plicul se va introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis în mod corespunzător.

- Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale.

- Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului şi respingerea ofertei.

## Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

- Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

- Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresând în acest sens autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilite în documentaţia de atribuire.

- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante diferită de cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere sau fără garanţia de participare, este considerată întârziată, se respinge ca inacceptabilă şi se returnează nedeschisă.

## Deschiderea ofertelor

- Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

Locul deschiderii ofertelor:

Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Adresă: Str. Atelierelor nr. 12,

Localitate: Oradea, Jud. Bihor, Ţara: ROMÂNIA

Data: ___.___.2009 (conform SEAP), ora 10:00

- Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:

Ofertantul trebuie să prezinte dovada plăţii garanţiei de participare şi împuternicirea scrisă din partea operatorului economic, pentru maxim 3 persoane desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor (se prezintă Formularul 12).

- Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile din HG 925/2006.

# CRITERII DE ATRIBUIRE

## Criteriul de atribuire

Oferta cu preţul cel mai scăzut √

## Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor constă în stabilirea ierarhiei preţurilor pentru ofertele calificate şi conforme.

Oferta cu preţul cel mai scăzut câştigă.

# ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

## Informarea ofertanţilor

Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii cu privire la deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

  - Termeni şi condiţii conform cărora se va încheia contractul

# Preţurile sunt franco Achizitor,exprimate în Lei cu evidenţierea separată a TVA-ului;

- Toate taxele, asigurările şi orice alte cheltuieli pentru avizare, autorizare şi execuţia tuturor lucrărilor vor fi în sarcina Ofertantului şi vor fi incluse în preţ.

  - Preţul contractului

- Preţul contractului este ferm şi va fi stabilit în Lei; dacă ofertantul este persoană juridică română, plăţile vor fi efectuate în LEI; dacă ofertantul este persoană juridică străină, plata se va face conform clauzelor contractuale.

## Ajustarea preţului

- Preţul exprimat în Lei este ferm, neajustabil, neactualizabil pe întreaga durată a contractului.

## Condiţii de plată

- Autoritatea Contractantă nu va face plăţi în avans; la semnarea contractului de achiziţie, imediat după constituirea de către ofertant a garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă va considera că, contractul garantează achitarea valorii lucrării în condiţiile lui.

- Autoritatea Contractantă va achita integral contravaloarea lucrărilor efectuate, nedepăşind termenul de plată asumat prin stabilirea ofertei câştigătoare.

- Ofertantul câştigător va executa lucrările în conformitate cu graficul de execuţie asumat prin ofertă şi care e punctat, document care face parte integrala din prezentul contract.  In situaţia in care Ofertantul câştigător va executa lucrări în avans faţă de graficul de lucrări, Autoritatea Contractantă va face plăţile aferente lucrărilor respective.

  - Garanţia de bună execuţie a contractului

- Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 5% din valoarea contractului de lucrări, fără TVA.

- Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în două tranşe:

- Primii 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie se restituie după recepţia la terminarea lucrării, dacă s-a efectuat lucrarea completă şi este pusă în funcţiune.

- Restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie se restituie după recepţia la ieşirea din garanţie a lucrării, dacă s-a efectuat garanţia la lucrarea completă şi este pusă în funcţiune.

# INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Ofertantul care se consideră vătămat are dreptul să formuleze contestaţie, în scris, pe care o înaintează Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

Contestaţia poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire şi împotriva oricărui act al autorităţii contractante.

Termenul în care pot fi depuse contestaţiile: 5 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator despre actul autorităţii contractante, pe care îl consideră nelegal.

Odată cu transmiterea contestaţiei către Consiliu sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare datei transmiterii, contestatorul va înainta autorităţii contractante, sub sancţiunea nulităţii contestaţiei, o copie a acesteia şi a înscrisurilor, dacă acestea sunt disponibile.

Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20+10 zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă.

Decizia CNSC este obligatorie pentru părţi şi poate fi atacată cu plângere în termen de 10 zile de la comunicare, pe motive de ne-legalitate şi/sau de netemeinicie. Plângerea se depune la sediul CNSC, care are obligaţia să înainteze dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac.

Litigiile privind acordarea de despăgubiri se soluţionează numai de către instanţa de judecată competentă de unde îşi are sediul achizitorul.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Trecere la 20kV PTCZ Redresor Gară

SECŢIUNEA II

▪ CAIET DE SARCINI ▪

COD CPV: 45232221-7 – staţie electrică de transformare (rev.2)

1. NOŢIUNI GENERALE ALE ACHIZIŢIEI.

1.1. Obiectul achiziţiei:

SC Electrica, Sucursala de Distribuţie Oradea a modernizat Staţia 110/20/6 kV Oradea Centru, prin înlocuirea întregului echipament de 6kV, cu echipamente moderne de 20kV, pregătind staţia pentru funcţionare la tensiunea de 20kV. De asemenea a fost modificată schema de funcţionare a staţiei 110/6/20kV Sinteza-Ioşia care în prezent este echipată cu 2 transformatoare 110/20kV şi un singur transformator 110/6kV.

Lucrările ample de trecere la 20kV a tuturor distribuitorilor de 6kV din staţiile Oradea Centru şi Sinteza-Ioşia determină funcţionarea reţelei existente de 6kV în scheme cu fiabilitate redusă atât la nivelul surselor cât şi la nivelul distribuitorilor.

În acest context, fiabilitatea alimentării cu energie electrică a PTCZ Redresor Gară din instalaţiile de 6kV este sensibil redusă faţă de situaţia din momentul punerii în funcţiune a acestui post de transformare, cu perspective de înrăutăţire continuă pe măsura realizării investiţiilor programate de SDEE Oradea pentru trecerea la 20kV a reţelei de distributie de MT (6kV) din zona centrală a municipiului Oradea. Asigurarea alimentării cu energie electrică a PTCZ Redresor Gară la parametrii de calitate conform Codului Tehnic al RED poate fi realizată din reţeaua de 20kV ale cărei surse sunt echipate cu aparataj nou, cablurile de 20kV şi echipamentele din posturile de transformare din reţea fiind de asemenea noi şi performante. Lucrările se vor realiza în municipiul Oradea, P-ţa Bucuresti, în PTCZ Redresor Gară. Echiparea PTCZ se va realiza cu celule electrice modulare de medie tensiune cu mediu de izolare în aer.

Obiectul achiziţiei îl constituie înlocuirea echipamentelor electrice existente de 6kV cu echipamente moderne de 20kV  şi cuprinde lucrări de înlocuiri celule MT şi transformatoare (conform proiectului tehnic ataşat în SEAP).

## Condiţii obligatorii legate de obiectul achiziţiei.

1. Activitatea se va preda numai unei societăţi comerciale care are autorizaţie în domeniu privind efectuarea de lucrări la staţii electrice de transformare.

2. Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător.

3. Executantul va asigura execuţia lucrărilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare (conform proiectului ataşat). Nu se vor accepta execuţii de lucrări care se prezintă neconform cu lucrările solicitate.

4. Toate lucrările executate trebuie să fie garantate de Executant că sunt corespunzătoare pentru a se evita eventuale neconcordanţe la recepţia cantitativă şi calitativă. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

5. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

7. În funcţie de eventualele lucrări necesare şi bugetul autorităţii contractante contractul se poate suplimenta cu până la 20%.

8. În funcţie de eventualele lucrări necesare şi bugetul autorităţii contractante contractul se poate diminua.

9. Durata contractului este până la ieşirea din garanţie a tuturor lucrărilor efectuate. Termenul de execuţie al lucrărilor estimativ este de 2 luni de la semnarea contractului. Termenul de garanţie acordată lucrărilor executate estimat este de 2 ani.

10. Oferta financiară va conţine preţul cu toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către executant în condiţiile de execuţie a lucrărilor prevăzute în prezenta Documentaţie.

Orice operator economic poate participa cu ofertă, care trebuie să conţină preţurile unitare şi preţul total pentru toată lucrarea solicitată (inclusiv materialele şi echipamentele necesare conform proiectului), TVA-ul se evidenţiază separat, precum şi devizul general al lucrării. Ofertele depuse trebuie să corespundă normelor legale în vigoare din domeniu. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor către executant sunt doar cele declarate în propunerea financiară. Preţul care se ia în consideraţie este preţul unitar, aplicat la cantitatea de lucrări efectiv executate şi acceptate.  Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţului unitar al lucrărilor, care este ferm conform ofertei financiare pe toată perioada de derulare a contractului.

11. Plata se face cu O.P. în termen de 30 de zile de la confirmarea lucrărilor.

12. Comisia de evaluare va putea solicita oricând şi oricui, în perioada de evaluare a ofertelor, orice detalii suplimentare referitoare la oferta depusă, pentru a vedea dacă oferta corespunde specificaţiilor cerute prin documentaţia de atribuire, precum şi orice alte explicaţii considerate necesare de către Achizitor legate de oferta făcută. Prin oferta depusă ofertantul autorizează orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sau fizice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea ofertantului.

## 1.3. Condiţii eliminatorii:

| Nr. crt. | Cerinţe obligatorii | Caracteristici minime obligatorii |
| --- | --- | --- |
|  | Ofertantul este obligat să prezinte în cadrul ofertei sale tehnice un deviz general al investiţiei întocmit conform HG 1179/2002 | Conform cap. IV.4 din Secţiunea I - „Fişa de date a achiziţiei” |
|  | Termenul de execuţie al lucrărilor. | Termen de execuţie estimat: 2 luni de la semnarea contractului. |
|  | Termenul de plată. | Minim 30 de zile de la data recepţiei parţiale sau finale a lucrărilor executate. |
|  | Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei sale tehnice angajamentul privind garanţia acordată lucrării. | Termen de garanţie estimat: 2 ani de la recepţia lucrării. |
|  | Ofertantul trebuie să fie autorizat ANRE pentru execuţie de lucrări la tensiunea de 110kV, 20kV şi 0,4kV. | Conform cap.III.4 din Secţiunea I - „Fişa de date a achiziţiei”. |

# 2. SPECIFICAŢII TEHNICE.

În PTCZ Redresor Gară se înlocuiesc echipamentele electrice existente de 6kV cu echipamente moderne de 20kV (conform proiectului ataşat), după cum urmează:

- 2 bucăţi celule medie tensiune de interior modulară, cu racord în cablu de 20kV, monofazat 150 mmp, echipate cu: separator de bare în SF6 şi separator de punere la pământ 24kV. 630A, întreruptor automat tripolar 24kV. 630A - cu stingerea arcului în vid cu dispozitiv de acţionare cu acumularea energiei în resort, armarea manuală şi prin electromotor 230V,50Hz , protecţia maximală de curent temporizat, protecţia curent homopolar temporizată (cu releu electronic independent).

- 1 bucată celulă metalică prefabricată de interior extensibilă de măsură, echipată cu separator de sarcină de 630 A, cu izolaţie în SF-6 şi un set de siguranţe fuzibile 24kV; 1,6A, 3 trafo de tensiune, 3 trafo de curent şi contor electronic de energie activă şi reactivă.

- 2 bucăţi celule protecţie transformatoare de putere, celulă metalică prefabricată de interior modulară de transformator, cu ieşire în cablu de 20KV monofazat 150 mmp, echipată cu separator de sarcină de 24kV, 630A, întrerupător automat tripolar 24kV, 630A. cu stingerea arcului în vid cu dispozitiv de acţionare cu acumularea energiei în resort, armarea manuală şi prin electromotor 230V. 50, protecţia maximală de curent temporizată, protecţia de curent homopolar temporizată, (cu releu electronic independent).

- 1 bucată celulă protecţie transformator uscat 25kVA, 20/0,4 kV serv interne : Celula servicii proprii modulară, de interior, cu racord cablu de 20/12kV monofazat 150 mmp, cu izolaţie în aer, echipată cu : separator de sarcină 24kV, 200A(SF6) combinat cu siguranţe fuzibile şi separator de punere la pământ.

- 2 bucăţi transformatoare de putere trifazice, în ulei, etanşe, TTU 1.000 kVA; 20 / 0,480 kV.

Având în vedere că lucrările se vor executa în incinta posturilor de transformare PTCz Redresor Gară, rezultă că nu este necesară ocuparea unor noi terenuri.

Toate operaţiile şi detaliile legate de această lucrare sunt prezentate detaliat în proiectul tehnic ataşat prezentei documentaţii.

Ofertantul va prezenta descrierea detaliată a lucrărilor executate pentru realizarea trecerii la 20 kV în PTCZ Redresor Gară (conform proiectului tehnic ataşat). Oferta va conţine descrierea detaliată a soluţiei tehnice propuse, planşe, desene, schiţe. Ofertantul va preciza termenul de garanţie acordat lucrării executate.

Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu desfăşurătorul de costuri al investiţiei, incluzând preţurile pentru fiecare indicator de norme de deviz; devizul general al investiţiei va fi întocmit conform H.G. 1179/2002 privind structura şi întocmirea devizului general în Lei.

Ofertantul are obligaţia să răspundă la toate punctele din Secţiunea II – „Caietul de sarcini”. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge ofertele care nu respectă Condiţiile eliminatorii conform Art. 1.4 din Secţiunea II.

Executantul va obţine copii după toate normativele relevante şi le va avea la dispoziţie pentru a fi inspectate pe şantier cu ocazia instructajelor şi inspecţiilor.

Executantul este responsabil în totalitate cu eficienţa, securitatea, întreţinerea şi paza tuturor bunurilor şi riscurile privind aceste lucrări. El va mentine şantierul în condiţii corespunzătoare de curăţenie, ordine şi protecţie sanitară în tot timpul cât răspunde de lucrări.

Executantul va respecta pe tot parcursul execuţiei lucrării normele, legile şi prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia muncii, prevenirea, la stingerea şi dotarea împotriva incendiilor, privind protecţia lucrătorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect, publicului, faţă de lucrările sale, cele legate de calitate, de mediu, de sănătatea şi securitatea în muncă.

Aprovizionarea cu materiale, precum şi transportul materialelor rezultate din desfaceri se va face în aşa fel încât să nu rămână stocuri de materiale, care îngreunează circulaţia. Pe tot timpul execuţiei lucrărilor se va ţine legătura cu personalul specializat din cadrul regiei pentru orice fel de lămuriri.

# 3. CALITATE ŞI RECEPŢIE.

Ofertantul va prezenta planul calităţii pentru lucrările de trecere la 20 kV în Redresor Gară.

Planul calităţii va include următoarele elemente:

- Autoritatea Contractantă va face în mod obligatoriu parte din comisia de recepţie a lucrărilor;

- În cazul în care o verificare este declarată necorespunzătoare, ofertantul declarat câştigător va aplica modificările necesare şi va remedia problemele găsite în termen de maxim 5 zile.

- Autoritatea contractantă are dreptul de invita la teste reprezentaţii autorităţilor române în domeniu, cei ai PMO precum şi orice experţi recunoscuţi în România.

4. DISPOZIŢII FINALE.

- Ofertantul are obligaţia să răspundă la toate punctele de mai sus.

- Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca pe perioada procedurii să solicite oricând şi oricui, orice informaţii suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

- Nu se acceptă alt model de contract de furnizare, decât cel al RA-OTL.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Trecere la 20kV PTCZ Redresor Gară

SECŢIUNEA III

▪ FORMULARE ▪

COD CPV: 45232221-7 – staţie electrică de transformare (rev.2)

Formularul 1 ▪	Scrisoare de înaintare

| OFERTANTUL | Înregistrat la sediul autorităţii contractante |
| --- | --- |
| ......................................... (denumirea/numele) | nr. ....………..…...... / .…………….…............... |

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Ca urmare a invitaţiei de participare publicat în SEAP, nr. ..... din ........................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ................................................................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

Documentul .................................................. (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

- Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând 1 original şi 1 copie:

  - oferta;

  - documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării .....................

Cu stimă,

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 2 ▪	Formular de ofertă

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Stimaţi Domni,

- Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ................................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ............................................................................................. (denumirea produselor), pentru suma de ............................... (suma în litere şi în cifre) Lei, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ....................................... (suma în litere şi în cifre) Lei.

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările în graficul de timp anexat.

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................................ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[ ] nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Data ....../....../.............

......................................... (semnătura), în calitate de ........................................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................... (denumirea/numele ofertantului)

# Formularul 3 ▪	Scrisoare de garanţie bancară pentru participare

BANCA

...................................... (denumirea)

Garanţie pentru participare cu ofertă

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ......................................................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ......................................................................... (adresa băncii), ne obligăm faţă de REGIA AUTONOMĂ – ORADEA TRANSPORT LOCAL (RA-OTL) să plătim suma de ......................................................................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- a) ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

- c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................................... .

Parafată de Bancă  ..................................... în ziua ........... luna ................. anul ............ .

(semnătura autorizată)

# Formularul 4 ▪	Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

BANCA

...................................... (denumirea)

Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Cu privire la contractul de achiziţie publică ........................................................., (denumirea contractului) încheiat între ..........................................................., în calitate de contractant, şi ..........................................................., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ...................................... reprezentând 5% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................... .

În cazul în care achizitorul îşi exercită opţiunea de a transfera contractul de achiziţie publică unei terţe partide (companie de leasing), ne dăm prin prezenta avizul favorabil şi declarăm că garanţia de bună execuţie este transferabilă fără a fi necesare alte formalităţi; părţile se obligă să ne comunice în scris datele companiei care preia contractul, prealabil efectuării transferului.

În cazul în care părţile contractante doresc să modifice unele prevederi contractuale, altele decât transferul contractului, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Bancă  ..................................... în ziua ........... luna ................. anul ............ .

(semnătura autorizată)

# Formularul 5 ▪	Declaraţie privind eligibilitatea

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

- Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art.180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sau fizice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL), Str. Atelierelor, nr. 12, Oradea, jud. Bihor, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu oferta şi activitatea noastră.

Prezenta DECLARAŢIE este valabilă până la data de ................................ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 6 ▪	Declaraţie privind incompatibilitatea şi conflictul de interese

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 70-79 inclusiv şi art. 80-90 inclusiv din Legea nr. 161/2003 privind incompatibilitatea şi conflictul de interese.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei de mai sus, orice informaţii suplimentare.

- Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...........................

Data completării .......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 7 ▪	Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/ candidat/concurent la procedura de ........................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale şi, ca urmare, nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu prezint informaţii false în legătura cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)-e).

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......./....../..............

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 8 ▪	Declaraţie de asociere

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Privind: ............................................................ în municipiul Oradea, România

Stimaţi Domni,

Conform ................................................................................... (încadrarea legală)

Noi, părţi semnatare:

.......................................................................... (denumirea/numele candidatului/ofertantului), având sediul în ............................. (sediul/adresa candidatului/ofertantului), reprezentată de ................................................. (numele reprezentantului autorizat), în calitate de .................................................

şi

.......................................................................... (denumirea/numele candidatului/ofertantului), având sediul în ............................. (sediul/adresa candidatului/ofertantului), reprezentată de ................................................. (numele reprezentantului autorizat), în calitate de .................................................

Ne asociem pentru a oferta şi, în cazul obţinerii contractului, realiza contractul de achiziţie publică privind „lucrări de înlocuire traverse, şină şi materiale accesorii pe 225 m cale simplă tramvai”, împreună, ca şi consorţiu, conform caietului de sarcini şi ofertei noastre tehnice şi financiare.

Suntem de acord ca, în scopul acestei oferte, compania .................................................. (denumirea/numele candidatului/ofertantului) să acţioneze ca lider al asociaţiei în .........................................., iar compania .................................................. să acţioneze ca ...................................................

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

- ...

- ...

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comună:

- ... % S.C. …………………………………

- ... % S.C. …………………………………

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

- Liderul asociaţiei, S.C. ..., preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluată de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

- ... % S.C. …………………………………

- ... % S.C. …………………………………

Liderul asociaţiei:

S.C. ………………………………….

Alte clauze:…………………………………….

LIDERUL ASOCIAŢIEI ASOCIAT

……………………………………………………

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 9 ▪	Informaţii generale

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................................. (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

- Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ................................................. (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

- Principala piaţă a afacerilor: .................................................

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| Media anuală: |  |  |

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 10 ▪	Experienţa similară*)

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

- Denumirea şi obiectul contractului: .....................................................................................

Numărul şi data contractului: .............................................................

- Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ........................................................................

Adresa beneficiarului/clientului: ...........................................................................................

Ţara: .................................................

- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

□ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);

□ contractant asociat;

□ sub-contractant.

- Valoarea contractului:

| Valoarea contractului | Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | Exprimată în echivalent Lei |
| --- | --- | --- |
| a) iniţială (la data semnării contractului) |  |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) |  |  |

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: .............................................................

- Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: ...............................................................

Data completării ......................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

# Formularul 11 ▪	Angajament privind garanţia acordată lucrării complete

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

(angajament ferm contractual)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar prin prezenta că noi, ofertantul ......................(denumirea/numele) ne luăm angajamentul ferm ca, în cazul în care suntem declaraţi câştigători ai licitaţiei, să acordăm un termen de garanţie pentru lucrarea completă şi pusă în funcţiune de _____ luni de la recepţia la terminarea lucrării.

Data completării ..................................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

# Formularul 12 ▪	Delegaţie reprezentant

OFERTANTUL (asociaţia, în cazul ofertei comune)

...................................... (denumirea/numele)

deLEGAŢIE

de desemnare a persoanei care participă la şedinţa de deschidere a ofertelor

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Vă confirmăm prin prezenta că noi, ……................................. (denumirea firmei ofertante sau a asociaţiei de firme), delegăm pe …...................................... (nume, prenume, documente de identificare), să ne reprezinte în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor pentru .......................………. (denumirea obiectului licitaţiei) din …......................... (ziua/luna/anul).

Persoana desemnată este delegată să:

- asiste la desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor;

- urmărească modul de respectare a procedurilor din şedinţa de deschidere;

- emită eventualele observaţii sau contestaţii privind modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere şi/sau a procedurilor utilizate;

- răspundă la eventualele întrebări ale Comisiei de Licitaţie privind modul de prezentare a ofertei noastre;

- prezinte documentele care, din diverse motive nu au putut fi incluse decât în copie în coletul conţinând oferta;

- semneze Procesul Verbal al Şedinţei de Deschidere;

- preia alte împuterniciri cu referire la şedinţa de deschidere, definite de noi.

Data completării .....................

Cu stimă,

Ofertant

............................. (numele/denumirea)

..................................................... (Numele, prenumele şi semnătura persoanei împuternicite, cu ştampila ofertantului)

Formularul se va completa de către toţi ofertanţii.

Documentul se prezintă în timpul şedinţei de deschidere.

Formularul 13 ▪	Angajament privind termenul de execuţie pentru lucrarea completă

OFERTANTUL

...................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

(angajament ferm contractual)

Către	Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL)

Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, jud. Bihor

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar prin prezenta că noi, ofertantul ......................(denumirea/numele) ne luăm angajamentul ferm ca, în cazul în care suntem declaraţi câştigători ai licitaţiei, să acordăm un termen de execuţie pentru finalizarea lucrării complete de _____ luni de la începerea execuţiei.

Data completării ..................................

Ofertant,

............................. (semnătura autorizată)

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE

Lucrări de Trecere la 20kV PTCZ Redresor Gară

SECŢIUNEA IV

▪ MODEL DE CONTRACT ▪

COD CPV: 45232221-7 – staţie electrică de transformare (rev.2)

Regia Autonomă – Oradea Transport Local

E-mail: otl@rdsor.ro,    CIF: RO63483,    Nr.ORC: J05/1/1991

Oradea, str. Atelierelor, nr.12, cod 410542, Tel: 0259­423212; 423245, Fax: 0259­426010

Cod IBAN: RO05RNCB0032046498350001     Banca: B.C.R. Oradea

~ MODEL ~

CONTRACT DE LUCRĂRI TRECERE LA 20kV REDRESOR GARĂ

Nr. _______ din ____.____.2009

1. Părţile Contractante.

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

a) Autoritatea Contractantă: Regia Autonomă – Oradea Transport Local (RA-OTL), cu sediul în jud. Bihor, Oradea, str. Atelierelor, nr.12, telefon: 0259-423245, fax: 0259-426010, înmatriculat sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, cod IBAN: RO32RNCB0032046498350001, la banca BCR Oradea, reprezentată prin ing. Csuzi István având funcţia de Director General şi ec. Purge Ioan având funcţia de Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

b) Operatorul Economic: SC ………………………. cu sediul în ………., ………………………, jud. ……….., telefon: …………….., fax ………………., înmatriculat sub Nr.ORC: J…/…/…, CIF: …………….., cod IBAN: …………………………….., la banca ……………….., reprezentată prin …………………, având funcţia de Director General, în calitate de Executant, pe de altă parte.

Prezentul Contract de Lucrări de Trecere la 20kV Redresor Gară, are la bază hotărârea comisiei de evaluare nr. ………… din ……/……/2009.

2. Definiţii.

În prezentul contract, dacă intervin, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

      - achizitor şi executant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

      - preţul contractului – preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

      - amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea.

      - produsul – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le deţine în legătură cu lucrările efectuate conform contractului.

      - forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare.

3.1. – Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul Contractului.

4.1. – Executantul  se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de trecere la 20kV redresor gară în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate.

4.3. – Contractul se poate diminua în funcţie de situaţia autorităţii contractante.

4.4. – Contractul se poate suplimenta cu un procent de până la 20%.

5. Preţul Contractului.

5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform propunerii financiare, este de .....................lei, la care se adaugă ....................TVA.

5.2. – Preţurile unitare din oferta stabilită câştigătoare nu pot fi modificate.

6. Durata Contractului.

6.1. – Durata contractului este până la ieşirea din garanţie a tuturor lucrărilor efectuate.

6.2. – Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii şi care pot împiedica buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

7. Executarea Contractului.

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

7.2. – Executarea contractului începe în ziua următoare după constituirea garanţiei de bună execuţie. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie valabilă pe toată durata contractului.

8. Documentele Contractului.

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) contractul.

b) propunerea tehnică (inclusiv devizul general al lucrării) şi propunerea financiară.

c) acte adiţionale la contract.

d) anexe la contract.

e) orice alte documente legate.

9. Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional.

9.1. – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietate absolută a Achizitorului.

9.2. – Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul.

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. – Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile Executantului

10.1. – Executantul are obligaţia de a întocmi proiectul tehnic şi de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.2. – Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3 – Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.4. – Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. Un exemplar din documentaţia Executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora. Executantul nu va fi răspunzător pentru caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

10.5. – Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

10.6. – Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.7. – Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor.

- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.8. – Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.9. – Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor, sau

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.10. – Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre sub-contractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.11. – Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.12. – Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei ivite într-un interval de ____ zile de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.13. – Executantul se obligă de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea;

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

10.14. – Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.15. – Executantul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la găsirea acestora.

10.16. – Executantul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi de execuţia lucrărilor.

11.  Obligaţiile Achizitorului.

11.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările executate în termenele convenite, să pună la dispoziţia Executantului amplasamentele şi suprafeţele destinate lucrărilor de înlocuire cale rulare.

11.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrărilor către Executant în termen de ____ zile de la emiterea facturii de către acesta.

11.3. – Plata se va face cu Ordin de Plată, pe baza facturilor emise de Executant şi acceptate de Achizitor.

11.4. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

12. Sancţiuni pentru Neîndeplinirea Culpabilă a Obligaţiilor.

12.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. – În cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor la scadenţe, acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu un procent de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei facturii până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, calculate conform cu punctele 11.1. şi 11.2.

12.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedură de reorganizare judiciară, faliment sau echivalent, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

13. Garanţia de Bună Execuţie a Contractului.

13.1. – Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie în favoarea Achizitorului, prin Scrisoare de Garanţie Bancară. Valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie este până la finalizarea contractului şi se restituie dacă s-au respectat toate clauzele contractuale de către Executant.

13.2. – Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie Executantului, în termen de 3 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate.

13.5. – Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor.

14.1. –  Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului. Executantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2. – Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct.11.1 alin (2), Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformităţii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3. – Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4. – Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului. Probele prevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. – Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor.

15.1. – În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, sau

- condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile, sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

  - orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul.

  - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16. Finalizarea lucrărilor.

16.1. – Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. – La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3. – Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4. – Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor.

17.1. – Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală şi este de ____ luni.

17.2. – În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului, sau

- unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor, sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricărei dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3. – În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin (2), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18.Modalităţi de plată.

18.1. – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

18.2. – Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului;ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.3. – Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.4. – Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea Preţului Contractului.

19.1. – Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt doar cele declarate în propunerea financiară. Preţul care se ia în consideraţie este preţul unitar, aplicat la lucrările executate.

19.2. – Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţului lucrărilor, care este ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

20. Asigurări.

20.1. – Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuternici să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant din capitolul „cheltuieli indirecte”. Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte Achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Amendamente.

21.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.2. – Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

22. Subcontractaţi.

22.1. – Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

22.2. – La prezentul contract nu se acceptă sub-contractanţi care să fie desemnaţi pentru îndeplinirea unor părţi din contract.

23. Întârzieri în Îndeplinirea Contractului.

23.1. – Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul de execuţie de lucrări în perioada  de valabilitate a acestuia. Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

23.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu poate să respecte termenul de execuţie pentru lucrările efectuate, acesta are obligaţia de a notifica în timp util Achizitorului modificarea termenului de execuţie asumat prin contract, dar acest lucru se face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

23.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Executantului.

24. Cesiunea.

24.1. – Executantul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

24.2. – O eventuală cesiune nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Forţa Majoră.

25.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

25.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Forţa majoră trebuie comunicată de partea care o invocă şi către o autoritate competentă şi constatată ca atare.

25.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea Litigiilor.

26.1. – Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze prin instanţa competentă de unde îşi are sediul achizitorul.

27. Încetarea Contractului.

27.1. – Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

27.2. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese.

27.3. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie lucrări, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public (de ex.: nerespectarea termenului de execuţie, nerespectarea calităţii lucrărilor executate, altele asemenea).

28. Limba care Guvernează Contractul.

28.1. – Limba care guvernează contractul este limba Română.

29. Comunicările.

29.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

29.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea Aplicabilă Contractului.

30.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Caracterul Confidenţial al Contractului.

31.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

31.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

32. Dispoziţii finale.

32.1. – Prezentul contract conţine ____ pagini.

32.2. – Propunerea financiară şi propunerea tehnică sunt parte integrantă a prezentului contract.

32.3. – Părţile au înţeles să încheie azi ___/___/2009 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

Regia Autonomă – Oradea Transport Local

Director General

Ing. Csuzi István

Director Economic

## Ec. Purge Ioan

Vizat Compartiment Juridic

Jr. Blaga Marioara

EXECUTANT

SC ________________________________

Director General

______________________

NOTĂ:

1. Prezentul document reprezintă singurul model de contract acceptat de Autoritatea Contractantă.

2. Forma finală a contractului va cuprinde un număr de alte condiţii contractuale care se vor stabili prin negociere cu ofertantul desemnat câştigător, conform cerinţelor din Secţiunile I, II, III şi IV ale documentaţiei de atribuire şi corespondenţei cu detaliile din Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară din oferta stabilită câştigătoare.

Se va prezenta în exteriorul plicului cu oferta

Nu face parte din oferta, se va prezenta de către ofertantul declarat câştigător la semnarea contractului.

Numai pentru asocieri formate din 2 sau mai mulţi ofertanţi.